## Slide 1
Name Анна Аладжаджиян
Date 8.09.2016
Location хотел Експо, Пловдив
Основни практически стъпки за реализиране на вътрешни топлоцентрали на твърда биомаса
Notes: Welcome page / First page

## Slide 2: 1. Избор на гориво от биомаса
Наличие на местни твърди биогорива
  Дървесен чипс
  Дървесни пелети
  Сено (бали)
  Индустриални остатъци(напр. от дъскорезници, агро-индустрия, собствени отпадъци)
Сигурност на доставките в дългосрочен план
Качество на твърдото биогориво
  Източник и произход
  Енергийна плътност
  Влагосъдържание на биогоривото
Схеми на Транспорта и доставката
Цена на твърдите биогорива
Опции за договаряне

## Slide 3: 2. Качество на твърди биогорива
Енергийно съдържание (NCV – нетна калорийна стойност)
влагосъдържание
Обемна плътност
Размери на частиците (за дървесен чипс)
Механична издръжливост (за пелети)
Пепелно съдържание
Добавки (химически)
Стандарти и спецификации
  EN ISO 17225
  Избор на лаборатория за поддръжка на тестване на качеството(при необходимост)

## Slide 4: 3. Доставка на гориво и съхранение
Добре проектираната система трябва да
  Позволява лесна и безопасна доставка
  Поддържа просто разтоварване
  Позволява изсушаване на горивото
  Защитава горивото от овлажняване
  Защитава работниците от праха
  Изпълнява изискванията за ниска цена
  Спазва строителните норми

## Slide 5: Избор на схема за доставка и съхранение на гориво
Избор на схемата за доставка на гориво въз основа на
  Избрания тип гориво
  Наличност в областта
  Пространствени изисквания за транспорт
  Тип превозни средства за доставка (напр. камиони, трактори)
Изборът на гориво се основава на
  Наличната схема на доставка
  Типа твърдо биогориво
  Пространствени изисквания
  Местоположение на котелното помещение
  Площ на повърхността
  Разходи з инсталиране (напр. материал и труд)

## Slide 6: Видове хранилища за горивото
Подземни хранилища
надземни
Хранилища в съществуващи сгради
Контейнери за съхранение

## Slide 7: Ключови точки за изграждането на склад за гориво
Предпазване на горивото от овлажняване & ефикасна вентилация
Здравина на конструкцията
Контрол на количеството на горивото в склада
Конструкция, базирана на строителните изисквания
Разстояние до мястото на горене
Определяне на обема за съхранение
Мерки за сигурност и безопасност на работниците (по време на доставката на гориво работата)

## Slide 8: Монтаж на горивния бункер/силоз
Различни видове на складиране и захранване на базата на
  Тип твърдо биогориво
  Дървесен чипс
  Пелети от дърво
  Слама
  Друга биомаса (напр. остатъци от преработка на дърво или селскостопанска продукция)
Избор на подходящ размер на бункер/силоз
Избор на захранваща система

## Slide 9: Важни фактори, влияещи на разходите за гориво
Доставка на гориво
  Разстояние от източника
  Логистика
  Обем на склада и тарифа за доставка
Качество на горивото
  Тип гориво (дървесен чипс, пелети, слама)
  NCV (нетна калорична стойност при получаване)
  Други важни характеристики
Покупка
  източник (необработено дърво, селскостопанска биомаса)
  Въпроси по договарянето
  Годишна консумация на гориво
  Сезон на доставка
  Конкуренция за твърди биогорива

## Slide 10: Системата за изгаряне на биомаса
Избор на вида на горивния агрегат за биомаса
  Система с подвижна мрежа
  Система с плоска мрежа
  Система със запалителна горелка
  Система с пакетно горене
Устройството за изгаряне оразмерено на базата на
  Базов товар (твърди биогорива за стабилен и непрекъснат топлинен товар)
  Пиков товар (твърди биогорива за целия топлинен товар)
Интегриране на системата
  Буферен резервоар
  Изкопаемо гориво за резерв или режим на готовност
  Буферен резервоар& Изкопаемо гориво за резерв или режим на готовност

## Slide 11: Избор на агрегат за изгаряне на биомаса – 1. система с подвижна мрежа
Предимства
  Широк толеранс за типове гориво от биомаса
  По-евтино гориво
  Избягване образуването на шлака
  Висока ефективност
Недостатъци
  Бавен отговор на промени в товара
  Дълго време за загряване
  По-високи разходи за поддържане
  Сложен дизайн & по-високи капиталови разходи

## Slide 12: Избор на агрегат за изгаряне на биомаса – 2. система с плоска мрежа
Предимства
  По-малко необходимо пространство
  Гъвкава експлоатация
  По-евтина от системата с подвижна мрежа
Недостатъци
  Изискване за по-ниска влажност на горивото
  Изисква се висококачествено гориво

## Slide 13: Избор на агрегат за изгаряне на биомаса – 3. система за запалване с горелка
Предимства
  Бърз отговор на промени в товара
  Малко топлина се произвежда в режим на готовност
  Често по-ниски разходи отколкото при системите с плоска или подвижна мрежа
Недостатъци
  Влажност <30%
  Подходящи размери на частиците на дървесния чипс
  Ограничени възможности за настройка

## Slide 14: Избор на агрегат за изгаряне на биомаса – 4. система за пакетно горене
Предимства
  Проста и с ефективни разходи
  Здрав дизайн
Недостатъци
  Влажност <25%
  Високи вложения от потребителя

## Slide 15: Строителство на котелната сграда
Параметри, вземани под внимание при строежа на котелната сграда
  Комбинация от котелната сграда и бункера/силоза за гориво
  Налична площ за сградата
  Използване на налични сгради/конструкции
  Вентилация на сградата
  Достъп за инсталиране и опериране на котела
  Достъп за доставка на твърди биогорива
  Достъп за почистване и поддръжка на котела

## Slide 16: Ключови точки за вземане под внимание
Оразмеряване на възела
  Оптимален размер за ефективна капиталова инвестиция
Складиране и управление на горивото
  Ефективна инвестиция и операционни разходи
  Подходящ обем
  Достъп на доставчиците за доставка на горивото

## Slide 17: Избор на котелната система
Основни фактори влияещи върху избора на подходящ котел
  Ефективност на котела и производителност
  Качество на системата и етикети (CE)
  Система на решетката
    Плоска
    Стъпална
    И двете
  Система за защита от обратен огън
  Сила на всмукващите вентилатори за добро изгаряне
  Димни газове
  Система за отстраняване на пепелта
  Емисии от котела

## Slide 18: Избор на система за димните газове
Независим дим (изолирана неръждаема стомана)
Решение за съществуващ или нов комин
Достъп за чистене и отстраняване на праха
Димни тръби и преходни части (неръждаема стомана)

## Slide 19: Изпълнение на приложение за отопление на биомаса
Основни обекти за осъществяването на отопление на биомаса
  Подходящ терен за инсталация
  Детайли на сградата за отопляване или топлинни изисквания за процеса
  Икономическа жизнеспособност и други изгоди
  Определяне на търсенето на топлина
  Подробна оценка на разходите
  Електрозахранване & консумация
  Идентифициране на доставката на гориво
  Избор и покупка на оборудване

## Slide 20: Приложимост на агрегат за отопление на биомаса
Определете търсенето на топлина
Определете размера на агрегата за отопление на биомаса и дизайна на котела
Определете наличието на горива от биомаса и техните характеристики, цени, необходими количества и потенциални доставчици
Вземете под внимание възможните ограничения на терена
Оценете разрешителните, необходими за инсталацията
Разработете подробна икономическа оценка

## Slide 21: Инсталиране и стартиране
Необходими стъпки за инсталиране на котела
  Избор на подходящо място за котела
  График за инсталиране
  Инсталиране на котела
  Въвеждане в експлоатация

## Slide 22: Техническа поддръжка
Основни цели на техническата поддръжка
  Обучение на операторите
  Дистанционно наблюдение
  Ръководства за работа

## Slide 23
Благодаря
Notes: Final slide